## Arkusz szynoprszewod
ARKUSZ ZAPYTANIA DLA DOBORU LINII SZYNOPRZEWODU RM International Group Sp. zo.o. Wudzyn, ul Lipowa 2, 86-022 Dobrcz - POLAND tel. + 48 523649987, tel. + 48 721 005 444 e-mail: info@rm-intgroup.com www.rm-intgroup.com
Nazwa firmy
Adres
Osoba do kontaktu
Telefon
Adres e-mail
1. Zasilany odbiornik
most / wciągarka
2. Lokalizacja urządzenia:
w hali / w terenie otwartym
3. Środowisko pracy:
standardowe: |  |  | tak / nie
zakres temperatur pracy: minimalna / maksymalna |  |  | °С
ogrzewanie szynorzewodu |  |  | tak / nie
zagrożenie pożarowe |  |  | tak / nie
chemicznie agresywne środowisko |  |  | tak / nie
wskazać rodzaj substancji
wilgotność |  |  | %
zapylenie (rodzaj zanieczyszczenia) |  |  | tak / nie
4.1 Napięcie |  |  | V
4.2 Maksymalny dozwolony spadek napięcia |  |  | %
5. Wymagane natęźenie |  |  | A
6. Miejsce podłączenia szynoprzewodu
centralne / na koncu
7. Liczba zasilanych obiektów, szt. |  | inne | Suwn.№1 | Suwn.№2 | Suwn.№3 | Suwn.№4 | Suwn.№5
Moc każdego, kW
Natężenie każdego, А
8. Sterowanie falownikiem |  | tak / nie | Suwn.№1 | Suwn.№2 | Suwn.№3 | Suwn.№4 | Suwn.№5
|  |  | Suwn.№1 | Suwn.№2 | Suwn.№3 | Suwn.№4 | Suwn.№5
9. Prędkość jazdy obiektu, m/min
10. Droga przejazdu zasilanego obiektu |  |  | mb
11. Strefy specjalne (przerwa), numer |  |  | tak / nie | Pierwsza strefa |  | Druga strefa
określić odległość od krawędzi, m.
12. Ilość Indykatorów LED |  |  | szt
13. Obecność zakrzywionych odcinków toru |  |  | tak / nie :
14. System mocowania: |  |  | tak / nie :
Długość wspornika |  |  | mm
Sposób mocowania wspornika do belki: |  |  | łapkami do górnej półki belki
łapkami do dolnej półki belki
kieszeń przyspawana
kieszeń przykręcana